## Slide 1: Design Présentation
Par: Clauzel Aymeric

## Slide 2: Sommaire
Description du produit
Justifications
Aspect particuliers
Détails
Concept logiciel
manque

## Slide 3: Description du produit:
Module d’interfaçage avec un extendeur de système de détection d'incendie
Contrôleur de boucle de courant
Contrôle de dispositif externes
Signalisation visuel et sonore
Configuration manuelle
Data logger
… Mais n’est pas conforme à la norme EN 54-13.
Notes: En gros un contorlleur de boucle de courant extension des capacités dun système de detection incendie exstant
Dispositif ESR
Grace au relais programmable
Switch / touch capa/ résistances externes
norme EN 54-13 detection incedie

## Slide 4: Justification/description:
Uc
Alimentation
Signalisation
Sorties.1
Sorties.2

## Slide 5: Uc / Microcontrôleur
Assignation des pins
Position des Bus
  I2C2
  UART1
  LCD
Découplage
Pin restantes 1

## Slide 6: UC/Bluetooth
la

## Slide 7: UC/Modif RTC

## Slide 8: UC/USBUART
USB2.0
Semi-duplex
Vitesse ?
Notes: 480MB/sec

## Slide 9: Signalisation/BUZZER
Cannal N
U=2,5V
I=0,07A
P= 0,175W
U=3,3V
VGS=0,8V
IL =~70mA  ok ?

## Slide 10: Signalisation/LEDS

## Slide 11: Signalisation/LCD graphique
Transmission série
I= ~75mA

## Slide 12: Alimentation
… non isolé

## Slide 13: Sortie.1/Relais-out
Relais de Sortie
Rechercher d’autres

## Slide 14: Sortie.2/Connecteurs/Touch-capa
Choix positions alimentations
BUS

## Slide 15: Sortie.2/Connecteurs/SPBS_IN
Entrée des différents SPB

## Slide 16: Sortie.2/Connecteurs/Entrée libres

## Slide 17: Sortie.2/Connecteurs/SPECIALS_IN

## Slide 18: Sortie.2/Connecteurs/Essert_IN/OUT

## Slide 19: LE TOUCH CAPA
Valeurs résitances

## Slide 20: Les concepts du logiciel

## Slide 21: Manque
Ce que j’ai oublié
Connecteur pour le LCD
Temps/Motivation