## Slide 1: Présentation
Projet : 2414_Testeur de sprinkler

## Slide 2: Plan de présentation
1. Introduction
2.Tests et Mesures
3. Programmation
4. Fait depuis le rendu
5. Etat actuel
6. Démonstration
7. Conclusion

## Slide 3: 1. Introduction
Contexte du projet:
Il s’agit de réaliser une évolution d’un boîtier de test pour Sprinkler (détection incendie - DI). Intégration mécanique, densité des composants, fonctionnalités
I/O extendeur pour Esser 4in/2out

## Slide 4: 2. Test et mesures
Étapes initiales
Tests mécaniques et montage du boîtier
Montage par fonctionnalité progressive
I/O
BUS
Etc

## Slide 5: 2. Test et mesures - Correction
Buzzer

## Slide 6: 2. Test et mesures - Correction
Relais

## Slide 7: 2. Test et mesures - Correction
Registre à décalage

## Slide 8: 2. Test et mesures - Correction
Transistor array

## Slide 9: 2. Test et mesures - Correction
SDA/SCL inversés sur TouchCapa

## Slide 10: 3. Programmation - Fonctionnalités testées
Entrées digitales et analogiques
Relais
RTC
Touches capacitives
écran LCD
Buzzer

## Slide 11: 3. Programmation - Functionalités testées – Problèmes
Carte SD non détectée (FAT16/FAT32)
Capacité RTC inefficace à maintenir tension

## Slide 12: 2. Fonctionnalités testées – Tests manquants
Consommation maximale non mesurée, mais pourquoi ?
Tests de protection non exécutés  en fin de présentation
Notes: Psk c2c: tout relais ensembles etc

## Slide 13: 2. Problèmes majeurs
Casse du PCB suite à surtension
Lecture SD défaillante malgré multiples essais
USB inutilisable
Toutes les fonctionnalités ne sont pas intégrées  BT

## Slide 14: 3. Programmation -Développement initial
Application MPLAB structurée en SM
Activation des fonctionnalités via variables globales
 BLOQUE

## Slide 15: 3. Programmation - Méthodologie mergeApp
Apps dédiées pour chaque fonction et mise en relation via EventBus et TaskControl

## Slide 16: 3. Programmation - Config Harmony
Timers répartis pour : écran
ADC en mode scan
touches
SPI – I2C driver ES

## Slide 17: 3. Programmation - Limites rencontrées
Difficulté à maintenir clarté dans l’assemblage
Structure logicielle à repenser

## Slide 18: 4. Fait depuis le rendu
APP au propre dans Harmony
Ajout fonctionnalité – Inputs
Test Fonctionnement interruption ligne
Amélioration du menu
BOM
Lien git: https://github.com/Sweedy3960/SPB7_Test

## Slide 21: 4. Fait depuis le rendu – Comparation des couts
Prévision:
Réel: SPB7:

## Slide 22: 5. Etat actuel -Problèmes
Montage imprécis hauteur écran / touch
Alimentation improvisée via trou de test
Buzzer trop faible
USB-C inutile pour communication série
Presse-étoupes absents
Pas d’adaptation mécanique finale réalisée

## Slide 23: 6. Démo
Démo

## Slide 24: 6. Conclusion
Bilan du projet:
Projet incomplet mais riche en apprentissages
Problèmes techniques variés : hardware, logiciel, méthodologie
Points bloquants persistants:
Module 4In/2Out toujours non intégré/testé
Doc dispo sur git: https://github.com/Sweedy3960/2414_SPB7_DOC